## Maliyetlendirme
| 44.42 | 51.5317
PROJE |  | KAPSÜL OTEL
ÜSTYAPI |  | GALVANİZ PASLANMAZ ÇELİK KONSTRUKSİYON
KURUM
RENK
TARİH -ADET
TOPLAM |  | 190 ADET
Kategori | Parça / Ürün Adı | Açıklama | Marka | Ölçü / Ebat | Miktar | Birim | Açıklama | Termin(İş Günü) | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | Toplam TL | Görsel
| Konstruksiyon | Paslanmaz Çelik | x | 40x40x2 | 50 | Metre | * Paneller ortalama 65mm oalcağından yapı iskeleti Kons. En az 60x40x2mm olmak zorunda *Konstruksiyon profili maliyetten ötürü galvanizli profil seçilmiştir. 60x40x2mm *Zeminde extra 60mm Pır üstüne çökme yaşanmaması için 4-6mm kontra eklenecektir *Kapı bölümüne 60x40 dan iskelet dönülecektir. *Paneller 60mm 1 saatlik yangın dayanımı olan Isı ve ses yalıtımlı 30 dancity Semi Pır esaslı Pu ürünüdür. *Ürün 1.2mm kalınlığında özel üretim laminat ile çift taraflı basılacaktır.ürün tarafımzıdan temin edilecektir (alt sekmeye eklendi) | 40 Gün | 3550 | 90000 | 90000
| Dış-İç Duvarlar | İç Duvarlar - Sert Vinil(Laminat) | Asd |  | 55 | m2 | Asd Bute 1,2 mm Laminat Özel Üretim-HPL- Firmaya laminatlar verilip 60mm çift taraflı bask yaptırılacak | 5 Hafta | 8.5 | 467.5 | 24091.0697
| Dış-İç Duvarlar | 3 Layerlı Ahşap Panel | NOVATOP SWP |  | 55 | m2 | Ürün yerine sandviç panel tekniği ile 1.sırada bilgileri verilmiştir. |  |  | 0 | 0
| Kapı | Camlı Kapı | x | 800x220 | 1 | Adet | Kapı Panellerden çıkacak Ürünle yapılacak.Veya görsele uygun kapı bulunup Akıllı Buzlu cam yapıştırma yapılacak. Akıllı Cam ve Elektronik kilit Eklenecek. Ayrıca elektronik kilit alan açılacak Bu sebeple kapıya gidecek malzeme tahmin edilemediğinden ortalama tutar girilmiştir. | 20 gün | 2000 | 2000 | 2000
| Kapı | Elektronik Buzlu Cam | x | 165x23 | 1 | Adet | 4+4mm Lamine Cam üstü Akıllı Dolyo Montaj Dahil Alternatif: 2 lamine cam arası yerine lamine cam üstüne yapıştırma ürün kullanılabilir. Camları kendimiz taktırmamız gerekiyor. Cam Maliyeti 165x23 750 TL Montaj Hariç.Üstüne film kaplamalı akıllı Cam Toplam ortalama maliyet 210$ cavarıdır | 15 Gün | 275 | 275 | 12215.5
| Kart Okuyucu | Kart Okuyuculu Kapı | VingCard Okuyucu |  | 1 | Adet | *VingCard yurtdışına çıkacak ürün için fiyat veremiyor. Ama aldığımız bilgi doğrultusunda ortalama ürününe göre 225$ - 300$ fiyat aralığın Birim fiyat mevcut.. (VingCard Marka talebi ise) *Bununla birlikte alınması gereken modüller ise -Master Kodlama 3 Adet 3000$ - 300 Adet KArt 300$ -Yazılım sistei 3750$ Nakliye 5000$ - Montaj 8000 Dolar - Ek amliyetleri Mevcuttur (Ürün 250 dolar Ek ürünler Ortalama 105 Dolar girilmiştir) *Alternatif Ürün için Kale MArka Ürün Yazlımsız:Kale Marka-KD040/87-500 | Bilgi Yok | 355 | 355 | 15769.1
| Zemin | x | Bolon | 1000x1946 | 2 | m2 | Örgü Vinil | 5 Hafta | 55 | 110 | 5668.487
| Aksesuarlar | Yüksek Basınçlı Laminat (HPL) | Asd Bute HPL |  | 6 | m2 | Asd Bute 1,2 mm Laminat Özel Üretim-HPL- HPL yerine bute normal 0,6mm laminat kullanılabilir. Terzih edilmesi durumunda m2 fiyat 5 Euro + Kdv dir | 5 Hafta | 8.5 | 51 | 2628.1167
| Mobilya Aksesuar Ahşap | Kontra Kavak | 170x220 |  | 1 | Adet | Mobilya ve aksesuar için lamiant bilgisi girildi fakat kotnra bilgisi girilmediğinden 1 plaka eklenmiştir. | 3 Gün | 1250 | 1250 | 1250
| Aksesuarlar | LED | Cata |  | 4 | Metre | Cata Gün Işığı | 2 Gün | 50 | 200 | 200
| Aksesuarlar | Yatak | Tempo | 180x200 | 1 | Cm | Visco Yaylı Yatak | 2 Hafta | 10000 | 10000 | 10000
| Aydınlatma | Aydınlatma Kontrolü | Dimmer |  | 1 | Adet | Dimmer ve Sürücü | 2 Gün | 750 | 750 | 750
| Duman Dedektörü |  |  |  | 1 | Adet | Pilli Kendinden Alarmlı Akıllı Duman Dedekötrü-Tesisat Ve panel bağlantısız | 2 Gün | 1650 | 1650 | 1650
| Priz |  | Viko |  | 4 | Adet | Viko Typce C Ve Usbli | 2 Gün | 250 | 1000 | 1000
| Havalandırma |  |  |  | 1 | Adet | Menfez 25x25 | 2 Gün | 350 | 350 | 350
| Elektrik Tesisat -Kablo |  |  |  | 50 | Metre | Tabloya girilmediğinden 50 Metre Kablo baz alınmıştır | 1 Hafta | 60 | 3000 | 3000
[10 empty] | TL | 170572.2735
NOT | • Ürünlere nakliye ve işçilik eklenmemiştir. • Nowatop ürün yerine şartnamede yer alan sandviç panel tercih edilmiştir. • Açıklama kısmında talep edilen ürünlerin bazılarına alternatif ürünler aklenmiştir. Ör: VingCard bir marka oalrak mı yoksa Kart okutma olarak mı talep ediliyor anlaşılamadığından marka olarak fiyat girilmiştir. • Kapı Bilgisi girilmediğinden mevcut panelparçasından aynı renkte tarafımzıca bazı kısımları yapıalcaktır. • Mobilyada talep edilen HPL özellikli laminat dış panelde, mobilyada ise bizim kullandığımız Asd 0,6mm laminat alternatif olarak bilgisi verilmiştir | [8 empty] | Euro | 3310.0455

## Sayfa1
1. MODEL
İnşaat sektöründe kullanılan 3 katmanlı ahşap panel “NOVATOP SWP”. Bu, malzeme kalınlığı, stabilite ve yük taşıma kapasitesine dayalı bir öneridir.
Alternatif olarak, Metal sandviç malzemeler veya diğer uygun malzemeler de kullanılabilir.
2. DIŞ YÜZEY KAPLAMA
İnşaat PETG ve biyopolimer karışımından oluşan sert çekirdekli vinil (Rigid Vinyl) ile kaplanmış duvarlar, “Palladium Rigid Sheet” veya muadili plakalar.
Levhalar, dayanıklı, az bakım gerektiren bir yüzey sağlamak ve iki modül arasındaki birleşme yerini kapatmak için yerinde monte edilebilir.
3. İÇ MEKAN VE DETAYLAR
Üst modülde 180x200 cm ölçülerinde çift kişilik yatak şiltesi için yer bulunmaktadır.
Depolama için duvara monte raflar,
Yatağa çıkmak için duvara monte basamaklar,
Tavan boyunca LED ışık şeridi.
Zemin Kaplaması: “BOLON” marka dokuma vinil zemin kaplaması.
Duvar ve Tavan Kaplamaları: Dış cephe ile uyumlu sert vinil (Rigid Vinyl).
Mobilya Bileşenleri: Raflar, yatak çerçevesi ve basamaklar “Yüksek Basınçlı Laminat (HPL)” malzemeden imal edilecektir.
4. GENEL ÖLÇÜLER
· Toplam Yükseklik: Yaklaşık 2600 mm.
· Toplam Uzunluk: Yaklaşık 3101 mm.
· Genişlik: Yaklaşık 1946 mm.
· İç Net Yükseklik: Her modül için yaklaşık 1300 mm.
4. TEKNİK FONKSİYONLAR VE DONANIMLAR
• Pasif havalandırma sistemi, ses yalıtımı ve yangın izolasyonu standartları,
• Entegre duman dedektörü,
• İç mekanda stratejik noktalara yerleştirilmiş prizler,
• Tavan boyunca uzanan, kısılabilir (dimmable) entegre LED şerit aydınlatma sistemi,
• Ving Card okuyuculu elektronik kapı kilidi sistemi,
• Pencereli kapı ve mahremiyet için camda elektronik buzlanma özelliği “Electronic frosting”.
Gözden kaçmaması adına, dosyadaki bilgi ve detayların ilgili birimler tarafından tekrar kontröl edilmesi önemlidir.
Kabinler için (180 adet L şeklinde) birim fiyat ile birlikte toplam maliyet ve ayrıca üretim süresi ve sürecine ilişkin dönüş rica ederim.