## Kapsül Hotel
Satış Departmanı
Ürün & ARGE Departmanı
Satın Alma Departmanı
OLUŞTURULAN TARİH |  | 2026-05-15
TEKLİF VERİLECEK TARİH |  | 2026-06-01
TEKLİF TÜRÜ |  | Teklif
PROJE |  | Retech
ÜLKE |  | Yurtdışı | [6 empty] | Dolar | Euro
ÜSTYAPI |  | MICRO - HOTEL POD SYSTEM | [6 empty] | 44.42 | 51.5317
KURUM / FİRMA |  | FINIAN CAREY
RENK
ADET |  | 10
Kategori | Parça / Ürün Adı | Parça Açıklaması | Marka | Görsel | Ürün Departmanı Notu | Ölçü / Ebat | Birim | Satın Alma Notu | Termin | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
Yangın Koruması | F30 Yangın Geciktirici | Tüm üniteler en az F30 (yangın geciktirici) sınıflandırmasını karşılamalıdır. Dış kabuk, kendi kendine yeten (bağımsız) bir yangın kompartımanı görevi görmelidir.
Yalıtım | 40 dB | Yapı Kaynaklı Ses (Körperschall): Ana binanın zemininden tamamen titreşim izolasyonu sağlanmalıdır (örneğin elastomerik rulmanlar/yataklar vasıtasıyla).
Boyutlar | Tek ve Çift Kişilik Modüller | Tek/çift kişilik konaklama için değişken genişlik (90 cm ile 140 cm arası).
İklimlendirme | AC | Her ünitede entegre, merkezi olmayan (bağımsız) Klima (HVAC) sistemi bulunmalıdır. Gereksinim: Bağımsız ısıtma ve soğutma imkanı sunmalıdır.
[10 empty] | TL | 0
[10 empty] | Euro | 0
MÜŞTERİ ÖZEL NOTU | Altyapı Etkisi: "Tak-Çalıştır" (Plug & Play) tasarım veya sahada modüler montaj. Ev sahibi binanın zeminine, duvarlarına veya tavanına hiçbir şekilde yıkıcı/kalıcı müdahalede bulunulmamalıdır. Yasal Sınıflandırma: Alman Konaklama Yerleri Yönetmeliği'ne (Beherbergungsstättenverordnung) uygun veya bulunulan eyaletin (Bundesland) düzenlemelerine bağlı olarak "taşınır mal/mobilya" statüsünde olacak şekilde tasarlanmalıdır. Havalandırma: Hava değişim sistemi, ya ana binanın merkezi HVAC sistemine bağlanabilecek ya da ana oda ile hava değişimi sağlayan paralel bir sistemle çalışabilecek şekilde yapılandırılabilir olmalıdır. Malzemeler: Dayanıklı, anti-statik, toz tutmayan ve otelcilik standartlarına uygun ("hospitality-grade"), kolay temizlenebilir yüzeyler. Pencereler: Yangın ve akustik sızdırmazlığı korurken, doğal ışık almasını sağlayan entegre, açılmayan sabit pencere. İç Mekan: "Koza" (Cocooning) ergonomisine odaklanılmalıdır (entegre aydınlatma, şarj üniteleri, depolama alanı). Yerinde Modüler Montaj: Üniteler bir "Parça Kiti" (Kit-of-Parts) olarak teslim edilebilir olmalıdır. Tüm bileşenler (taban, duvarlar, tavan) standart iç kapı açıklıklarından geçebilecek ölçülerde olmalıdır. Montaj, sahada ağır iş makineleri veya vinç kullanılmadan yapılabilmelidir. Yeniden Konumlandırma Yeteneği: Kısa vadeli kiralama döngüleri (2-5 yıl) için tasarlanmıştır. Sistem, minimum malzeme kaybıyla sökülebilir ve yeni lokasyonlara taşınabilir olmalıdır. Erişim Kontrolü: Donanım, akıllı telefon üzerinden dijital kapı açmayı (BLE/NFC) desteklemelidir. İnsansız Entegrasyon: * Gelişmiş güvenlik için entegre CCTV (kamera) montaj yuvaları. Otomatik misafir veri doğrulaması ve check-in işlemleri için PMS (Otel Yönetim Sistemi - örneğin Apaleo) ile entegrasyon. Yangın Güvenliği: Merkezi bir merkeze ağ üzerinden bağlanabilen (BMA - Yangın Algılama Sistemi bağlantı özelliğine sahip) entegre duman algılama ve alarm sistemleri.
SATIN ALMA ÖZEL NOTU | SATIN ALMA DEPARTMANI TARAFINDAN DOLDURULACAK