## Muğla Atlas
Satış Departmanı
Ürün & ARGE Departmanı
Satın Alma Departmanı
OLUŞTURULAN TARİH |  | 2026-05-20
TEKLİF VERİLECEK TARİH |  | 2026-05-20
TEKLİF TÜRÜ |  | Teklif
PROJE |  | SVC
ÜLKE |  | Yurtiçi | [6 empty] | Dolar | Euro
ÜSTYAPI |  | AFET ACİL DURUMU MOBİL HABERLEŞME ARACI | [6 empty] | 44.42 | 51.5317
ARAÇ |  | ATLAS
KURUM / FİRMA |  | MUĞLA BELEDİYESİ
RENK |  | İDARECE BİLDİRİLECEK (BEYAZ RENK, LOGO VE KURUMSAL KİMLİĞE UYGUN ŞABLON YAZILI)
ADET |  | 1
Kategori | Parça / Ürün Adı | Parça Açıklaması | Marka | Görsel | Ürün Departmanı Notu | Ölçü / Ebat | Birim | Satın Alma Notu | Termin | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
GÖVDE | MONOBLOCK |  |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 25000 | 25000
RACK KABİN | FANLI | Sswitch, router, güç kaynağı sığacak. Harici olarak benzer malzemeler ilave edilebilir | [7 empty] | 7500 | 7500
KONTROL PANELİ |  | iç ve dış aydınlatmaların açma kapaması için ekonomik seçenek. Panele gerek olmayabilir anahtar işimizi çözer |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 14000 | 14000
SERVİS AKÜSÜ | ASPİLSAN ASP-S6000BZ BAVUL TIPI ENERJI DEPOLAMA SISTEMI | Taşınabilir (bavul tipi) enerji depolama sistemi | ASPİLSAN |  |  | 1 | ADET |  |  | 115000 | 115000
JENERATÖR | HYUNDAİ G2800i BENZİNLİ İNVERTÖRJENARATÖR 2.8 Kw | Taşınabilir inverter tip jeneratör. | Hyundai |  |  | 1 | ADET |  |  | 28000 | 28000
UZATMA KABLOLARI | 1 adet (5 m) uzatma kablosu | Taşınabilir enerji sisteminin kabin dışından içeriye enerji vermesini sağlayacaktır. |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 700 | 700
| 2 adet (5 m) uzatma kablosu | Kabin içerisinden dış ortama enerji dağıtımı yapacak, 3’lü prizli olacaktır. |  |  |  | 2 | ADET |  |  | 900 | 1800
| 1 adet (10 m) uzatma kablosu | jeneratörün kabin dışından kabin iç sistemini beslemesini sağlayacaktır. |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 1000 | 1000
GAZ SENSÖRÜ | Gaz algılama sensörü | Gaz algılama sensörü |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 1000 | 1000
DIŞ AYDINLATMA | SANEL 4 adet | • Kapı aydınlatması • Sağ yan aydınlatması • Sol yan aydınlatması • Ön aydınlatma |  |  |  | 4 | ADET |  |  | 1750 | 7000
İÇ AYDINLATMALAR | Dokunmatik aydınlatma 3 adet | Giriş ve uygun yerler |  |  |  | 3 | ADET |  |  | 800 | 2400
| 110 wat güneş paneli 1 adet | Esnek yada Sabit |  |  |  |  | ADET |  |  | 710 | 0
| Harici Portatif Güneş Paneli Bağlantı Altyapısı ve çıkışı 2 adet | Kabin dış yüzeyinde 2 adet portatif güneş paneli bağlantısına uygun giriş bulunacaktır. |  |  |  |  | ADET |  |  | 710 | 0
| MPPT | Tek MPPT üzerinden sabit ve portatif paneller yönetilecektir. • En az 60V PV giriş ve 700W panel kapasitesini destekleyecektir. • 12V / 24V sistemlerle uyumlu olacaktır. • Şarj kapasitesi en az 50A (12V) / 25A (24V) olacaktır. • Aşırı şarj, deşarj, ters kutup, kısa devre, aşırı akım ve sıcaklık korumaları bulunacaktır. |  |  |  |  | ADET |  |  | 710 | 0
| Dokunmatik aydınlatma 2 adet | Rack Kabin |  |  |  | 2 | ADET |  |  | 800 | 1600
ELEKTRİK DETAYI | 12V Soket ve USB Bağlantı Noktası | 2 ADET | [7 empty] | 5500 | 5500
Dış enerji girişi
Dış enerji çıkışı
USB ÇOĞALTICI | USB Hub ( 1 X 30lu 5V 1A)
DIŞ KAPLAMA | Raptor |  |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 22000 | 22000
AYAK SİSTEMİ | hotomobil elektrikli ayak 4 adet |  |  |  |  | 4 | ADET |  |  | 70000 | 70000
SEYİR ŞARJI | 3 pin konnektörlü | [9 empty] | 60000
ANTEN DİREĞİ | kabin yerdeyken 450 cm yüksekliğe çıkan katlanır ya da teleskopik anten direği | MİN 20 KG YÜK TAŞIYACAKTIR. ÜZERİNDE 5 KG VERİCİ VE KABLOLARI OLACAKTIR. |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 100000 | 100000
GÜÇ KAYNAĞI | Mean Well LRS-600-12 12V DC 50A Kapalı Kasa Anahtarlamalı Güç Kaynağı |  |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 2000 | 2000
GÜÇ KAYNAĞI | (POWER SUPPLY / PSU) NDR-240-48 240 w / 5.0 a din-rail 48 vdc power supply, universal 90 to 264 vac or 127 to 370 vdc input voltage, -20 to 70°c operating temperature | MUĞA BELEDİYESİ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ. | [7 empty] | 20000 | 20000
ROUTER | (5G ENDÜSTRİYEL ROUTER / MODEM ROUTER) MAX-BR2-PRO-5GN-T-PRM (MAX BR2 PRO) 2x 5g modem (global) 2x ethernet wan (can act as a lan port if needed) 1x usb 3.0 wan interface 2x2 | MUĞA BELEDİYESİ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ.
SWITCH | (NETWORK SWITCH) RG-NIS2100-8GT2SFP-HP 8-port 10/100/1000base-t, 2-port 100/1000base-x sfp (non-combo), operating temperature -40°c ~ 80°c | MUĞA BELEDİYESİ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ.
ACCESS POINT | (WIFI VERİCİ - OUTDOOR) HPE ANW AP-765 (RW) OUTDOOR hpe anw ap-765 (rw) outdoor | MUĞA BELEDİYESİ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ.
UYDU ANTENİ | (VSAT – UYDU HABERLEŞME SİSTEMİ) neta mva75 autoskew vsat | MUĞA BELEDİYESİ TARAFINDAN GÖNDERİLECEKTİR. ÜRÜN HAZIR, KABİN HAZIR OLDUĞUNDA MONTAJA GELECEKLER.
GÜNEŞ PANELİ | EcoFlow Yada Anker 400W Taşınabilir Güneş Paneli (2 ADET) | 440W |  |  |  | 2 | ADET |  |  | 45000 | 90000
YANGIN TÜPÜ | 2 Litrelik yangın tüpü |  |  |  |  | 1 | ADET |  |  | 700 | 700
[10 empty] | TL | 575200
[10 empty] | Euro | 10852.8302
MÜŞTERİ ÖZEL NOTU
834040
SATIN ALMA ÖZEL NOTU | SATIN ALMA DEPARTMANI TARAFINDAN DOLDURULACAK