## Su Kayıpları Tespit Aracı
Satış Departmanı
Ürün & ARGE Departmanı
Satın Alma Departmanı
OLUŞTURULAN TARİH |  | 2026-05-11
TEKLİF VERİLECEK TARİH |  | 14.05..2026
TEKLİF TÜRÜ |  | Teklif
PROJE |  | SVC
ÜLKE |  | Yurtiçi | [6 empty] | Dolar | Euro | 45.4981
ÜSTYAPI |  | Su Kayıpları Tespit Ekipmanları Aracı | [6 empty] | 44.42 | 51.5317 | 53.2726
ARAÇ |  | FIAT Scudo 2.2 Multijet
KURUM / FİRMA |  | BİRMOT
RENK |  | Beyaz
ADET |  | 1
Kategori | Parça / Ürün Adı | Parça Açıklaması | Marka | Görsel | Ürün Departmanı Notu | Ölçü / Ebat | Birim | Satın Alma Notu | Birim Fiayt | Birim Fiyat >EURO/Dolar | Toplam Fiyat
GENEL | Logo Yazılar | İdarece yapım aşamasında belirlenecektir | [6 empty] | 60000 |  | 60000
| Proje | 1.12.Yapılan tüm araç içi revizyonlar projelendirilip ruhsata işlenecektir. | [6 empty] | 60000 |  | 60000
| Aydınlatma | 1.1.Tüm panel-van bölümünün yeterli aydınlatması olacaktır. | [7 empty] | 700 | 0
| İşaret | 1.13.Araçta, emniyetli seyir ve çalışma için gerekli tüm cihaz ve aksesuarlar ile Türk Karayolları kanunu ve tüzüklerine uygun aydınlatma, işaret ve ikaz lambaları bulunacaktır. | [6 empty] | 5000 |  | 5000
| İkaz Lambaları | [9 empty] | 0
| Yangın Söndürme Cihazı | 2 Kg |  |  |  | 2 | adet |  |  | 800 | 1600
ŞÖFÖR MAHALİ | 2.1 Geri Görüş Kamerası | Monitör ile görülebilecektir. |  |  |  | 1 | adet |  |  | 75 | 3412.3575
| 2.1 Park Sensörü |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1000 | 1000
| 2.2 Yön Cihazı | 2.2 Güncel yazılıma sahip en az aşağıdaki özelliklere sahip bir yön cihazı olacaktır. a.Otonom kullanımda minimum 2 saate kadar pil ömrü olacaktır. b.Yüksek hassasiyetli GPS chip seti olacaktır. c.Ağırlığı en fazla 200 gr olacaktır. ç.Dâhili belleği olacaktır. d.Minimum 5" ekran boyutu olacaktır. e.Çözünürlüğü minimum 480*272 piksel olacaktır. f.Navigasyon güncel yazılıma sahip olacaktır. g.Navigasyon cihazı ömür boyu ücretsiz güncelleme lisansına sahip olacaktır. h.USB port özelliği olacaktır. ı.Hız/Limit göstergesi olacaktır. | TOMTOM, GARMIN vb. gibi. | ) |  | 2 | adet | Garmin eTrex 32x El Tipi Gps Cihazı (GARMİN TÜRKİYE) |  | 17500 | 35000
Tekerlekmetre | [5 empty] | 1 | adet |  |  | 2300 | 2300
Manivela | [5 empty] | 1 | adet |  |  | 500 | 500
Kazma | [5 empty] | 1 | adet |  |  | 800 | 800
Kürek | [5 empty] | 1 | adet |  |  | 500 | 500
Şeritmetre | [5 empty] | 1 | adet |  |  | 200 | 200
| Raf Sistemi | Tüm tespit cihazları için raf donanımı ve bölmeleri olacaktır. Raf bölmeleri 0,6 mm kalınlığında DKP sac malzemeden imal edilecektir Sac malzemeler Elektro Statik toz boya ile fırınlama metoduyla boyama işleminden geçirilecektir Dolap renkleri yapım aşamasında idare tarafından belirlenecektir | Şartnamenin son 2 sayfasında yer alan 5.Malzeme Listesi kapsamındaki tüm ekipmanın konulabileceği dolap sistemi uygulaması yapılacaktır. |  | Ürün Departmanı tarafından ölçü gelecek. | 1 | set |  | 40000 |  | 40000
| Elektrik prizi | Tüm ekipmaları yerinde şarj edebilecek adette |  |  |  | 6 | adet |  |  | 100 | 600
| Acil Durum Butonu | 3.11 Araç içi elektrik tesisatı beslemesini derhal kesebilecek "Acil Durdurma Butonu" olacaktır |  |  |  | 1 | adet |  |  | 1500 | 1500
| Aydınlatma | 3.12 Gece çalışmaları için, aracın arka kısmına monteli en az 2 adet 12V halojen aydınlatma lambaları olacaktır. |  |  |  | 2 | adet |  |  | 2500 | 5000
| Etajer | 3 Çekmeceli |  |  |  | 1 | adet |  |  | 3200 | 3200
| Sandalye | Tekerleksiz ofis sandalyesi (Döner ve ortopedik) |  |  |  | 1 | addet |  |  | 2000 | 2000
Panelvan Donanımı (Ofis ve Atölye) | Alet Çantası | 5 ayrı Gözlü bölmeye sahip. 28 adet el aletini içine alabilecek. Çanta kumaş veya eşdeğer aday malzeme ile dayanıklı dikiş ve yapıda üretilecektir |  |  |  | 1 | adet |  |  | 2000 | 2000
| Alet Seti İçeriği (28 Adet) | 1. Tornavidalar (Düz ve yıldız) |  |  |  | 2 | adet |  |  | 550 | 1100
|  | 2. Pense |  |  |  | 1 | adet |  |  | 550 | 550
|  | 3. Ayarlı anahtar |  |  |  | 1 | adet |  |  | 550 | 550
|  | 4. Alyan seti |  |  |  | 1 | adet |  |  | 550 | 550
|  | 5. Lokma takımları |  |  |  | 1 | adet |  |  | 1500 | 1500
|  | 6. Mini pense |  |  |  | 1 | adet |  |  | 150 | 150
|  | 7. Makas |  |  |  | 1 | adet |  |  | 60 | 60
|  | 8. İzole bant |  |  |  | 1 | adet |  |  | 25 | 25
|  | 9. Su pompası pense |  |  |  | 1 | adet |  |  | 2000 | 2000
|  | 10. Çekiç |  |  |  | 1 | adet |  |  | 200 | 200
|  | 11. Ek striptiz aletleri vb. |  |  |  | 16 | adet |  |  | 4000 | 64000
|  | 12. Kullanım Talimatı ve Alet Listesi. |  |  |  | 1 | adet |  |  | 22000 | 22000
| Bilgisayar | a. İşlemci Teknolojisi Intel N100, İşlemci Hızı 2.0 GHz (temel frekans) olacaktır. |  |  |  | 1 | adet
b. İşlemci Ön Bellek 6 MB, Hafıza (RAM) Kapasitesi 4 GB, Hafıza (RAM) Tipi DDR4 olacaktır.
c. 3200 MHz veri yolu hızı olacaktır. Sabit disk kapasitesi minimum 128 GB SSD olacaktır.
d. Ekran kartı Intel UHD Graphics (dahili, paylaşımlı grafik birimi) olacaktır.
e. Ekran boyu minimum 15.6" (inch), minimum çözünürlük 1920 x 1080 (Full HD) olacaktır.
f. Mobil Özellikleri Bluetooth, Wireless (Wi-Fi), Kamera olacaktır. İşletim Sistemi Windows 11 Türkçe olacaktır.
g. USB 3.2 (USB 3.0 uyumlu) portu olacaktır.
| Kayıt Ünitesi | 2 TB Hard Disk |  |  |  | 1 | adet |  |  | 5000 | 5000
|  | 1 TB Hard Disk |  |  |  | 1 | adet |  |  | 3500 | 3500
| INVERTÖR | a. İnvertör gücü sürekli 3000 VA ve kısa süreli gücü 6000 VA den küçük olmayacak ve 12V akü grubu ile çalışacaktır. |  |  |  | 1 | adet |  |  | 11850 | 11850
b. Giriş 12 VDC çıkış 230 V 50 Hz AC ve pür sinüzoidal dalgalı olacaktır.
c. Transfer gücü en az 15 Amp ve akü şarj kapasitesi en az 110 amp olacaktır.
d. Randımanı % 92 den az olmamalı çıkış değerlerindeki hata gerilim için artı eksi % 2 olacaktır.
e. Akü şarj sistemi doldurma, doyurma, yüzdürme etapları olarak otomatik 3 ayaklı olacaktır.
f. Cihaz üzerinde ON/OFF anahtarı ile arıza cinsini ve şarj durumunu gösteren sinyal lambaları olacaktır.
| INVERTÖR AKÜSÜ | Kombi tip invertör aküleri 12V en az 200 Ah kapasiteli olmalıdır. |  |  |  | 1 | adet |  |  | 18000 | 18000
| WALKIE TALKIE TELSİZ | 12 km menzili olan, şebekeden ve çakmaklıktan şarj edilebilen, en az 960 tane ara kanal seçimi yapabilen, mikrofon ve kulaklık girişli |  |  |  | 2 | adet |  |  | 280 | 560
| Ölçme Tekeri (Bisikletmetre) | a. Teker çapı minimum 31.8 cm olacaktır. | Nedo Digital Bosch GWM 32 Professional CST/Berger DigiRoller Plus III Stanley FatMax Digital Measuring Wheel Keson MP401D Lufkin MW30ME Hultafors TR 1000 Digital |  |  | 1 | adet |  |  | 3400 | 3400
b. Sayaç sınırı 9999.99 m olacaktır.
ç.Tekerlek çevresi 1 m olacaktır.
d.Pil tipi 2x AAA olacaktır.
e.Gövde malzemesi alüminyum olacaktır.
f.Tekerlek kolu ABS malzemeden imal edilecektir.
g.Dijital sayacı olacaktır.
h.Ergonomik tutamak ve ışıklı dijital ekran ile kolay ölçüm sağlayacaktır.
ı.Ekran aydınlatması olacaktır.
i.Minimum 4 hafızası olacaktır.
j.Tekerlek sayısı 1 adet olacaktır.
k.Toplam ağırlığı 2 kg olacaktır.
l.Teleskopik kol sayesinde kullanıcıya göre ayarlama imkânı sağlayacaktır.
TESPİT EKİPMANLARI | KABLOSUZ AKUSTİK SU KAÇAK TESPİT DEDEKTÖRÜ | LCD ekranında kaçak seslerini ayrı, yabancı sesleri ayrı olarak gösterece, Ekran üzerinde 2 adet bar graifk olacak. Bir grafik su kaçaklarında bir grafik ise dış seslerde artıp azalacaktır. Portatif olacak. Tüm aksesuarları içine alacak taşama çantası olacak. Boyun askılığı ve kemere takmak için tutacağı olacak. En az IP 65 olmalı. Sistem tamamen kablosuz olacak. çevresel ve yabancı gürültü bastırma/azaltma/kesme özelliğine sahip olacaktır. Tüm cihaz çanta içerisinde şarj edilebilir olacak. | Sewerin AQUAPHON A200 Fast GmbH AQUA M300 Esders HL 7000 Gutermann AQUASCOPE 550 Primayer Mikron 3 | Sewerin A200 |  | 3. | adet | 1 set olarak fiyat belirtilmiştir. Sewerin A200 | 5917 | 315213.9742 | 945641.9226
| 4. Kontrol Ünitesi | 4.1. Ünite en fazla 200 mm x 95 mm x 45 mm ölçülerinde olacaktır. | Sewerin Aquaphon A200, Fast Aqua M300 ve ya muadil ürün |  |  | 2 | adet
4.2. Kontrol ünitesi en az 4,3” LCD, renkli ve dokunmatik ekran olacaktır. LCD göstergeli ekran gece çalışmaları için ekran ışıklandırmalı olacaktır.
4.3. Analiz band genişliği en az 0-4000 Hz arasında olacak ve serbest ayarlanabilir ses filtreleme özelliği sayesinde çevreden ya da arka fondan gelen istenmeyen sesleri bastırarak ayıracaktır.
4.4. LCD ekranında kaçak seslerini ayrı, yabancı sesleri ayrı grafik şeklinde gösterebilecek çift gösterge fonksiyonuna sahip olacaktır. Bu sayede gürültülü ortamlarda da arama imkânı sağlayacaktır.
4.5. Frekans analiz fonksiyonlu ve ses logger fonksiyonuna haiz olacaktır.
4.6. Ünite üzerindeki açma/kapama, ekran ışığı ve diğer fonksiyonları ayarlamaya yarayan tuşlar su geçirmez tuş yapısına sahip olacaktır.
4.7. Ekran tam dolu şarj ile en az 10 saat kesintisiz çalışabilecektir.
4.8. Kontrol ünitesi en az 3,6 V / 10000 mAh dahili lityum-ion şarj edilebilir bataryaya sahip olacaktır. Şarj ünitesi en az 5 V / 1500 mA olacak ve şarj süresi maksimum 8 saat olacaktır.
4.9. Cihaz kaçak seslerini mikro prosesor tekniği sayesinde ses spektrumunun minimum değerin tanıyarak ve filtreleme hesabı yaparak belirleyecek, algılanan seslerin frekans analizini yapabilecek durumda olacak, en az 9 adet histogram hafızası sayesinde bu sesleri yan yana hafızasına kaydedebilecektir.
4.10. Cihaz algıladığı sesleri seçilebilir en az 3 ayrı zaman diliminde (3dk, 10dk ve 30dk) ekranında grafiksel olarak gösterecektir. Bu özellik sayesinde kullanıcı, abone bağlantısı, dirsek, Te, vb. den kaynaklanan çarpma seslerini, su kaçak sesinden ayırt edebilecektir. Bu tarz yerlerden şüphelenildiğinde, mikrofon ünitesi dinlenilecek yere bırakılarak, cihazın abone bağlantısı kontrol moduna geçilecek, istenilen zaman aralığına ayarlanacak (3, 10 veya 30 dk) ve bu süre zarfında cihaz otomatik olarak dinleme yaparak, gelen sesin çarpma sesi mi yoksa su kaçak sesi mi olduğunu ayırt edebilecektir. Bu özellik sayesinde gereksiz kazılar önlenecektir.
4.11. Kontrol ünitesi tamamıyla taşınabilir olacak, ağırlığı en fazla 0,6 kg olacaktır.
4.12 En az IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.
4.13. Plastik boruların akustik yolla güzergâh tespitine yarayan bir modu olacak, bu sayede bir ikinci cihaz kullanılarak plastik boruların güzergâhı tespit edilebilecektir.
4.14. Cihazın içme suyu hatlarında meydana gelen kaçakları, boruya basılan izleme gazının arıza yerinden çıkarak toprağa ulaştığı noktayı tespit etmesine yarayan bir modu olacak, böylece kontrol ünitesine opsiyonel olarak takılabilen bir gaz dedektörü ile kaçak noktası tespit edecektir.
4.15. Dijital sinyal işlemcili olacaktır.
4.16. İsteğe göre kulaklığa gelen sesin ayarı yapılabilecek özellikte olacaktır.
4.17. Çalışma sıcaklığı en az -20˚C ile +60˚C arasında depolama sıcaklığı ise en az -25˚C ile + 70˚ C arasında olacaktır.
4.18. Geniş aydınlatmalı ekranı olacak, ses değerleri hem analog grafik, hem de dijital sayı olarak görülebilecektir.
4.19. 0 Hz – 4 kHz frekans aralığında çalışılabilir olacak ve frekans aralığı cihazda belirtilen aralıklarda istenildiği gibi değiştirilebilecektir.
4.20.Kontrol ünitesi ses kayıtları da dâhil olmak üzere en az 100 kayıt alacak kapasiteye sahip olacaktır.
4.21.Entegre GPS alıcısına sahip olacak bu sayede kaçak tespiti yapılan noktalar harita üzerinde de işaretlenebilecektir.
4.22. Kontrol ünitesi ile yer mikrofonu ve kulaklık arasında herhangi bir kablo bağlantısı olmayacak, sistem BT sayesinde kablosuz haberleşme özelliğine sahip olacaktır.
4.23. Kontrol ünitesi 2 adet dâhili Bluetooth modulüne sahip olacaktır.
4.24. Kontrol ünitesi boyun askılığı sayesinde boyuna takılarak, klipsleri sayesinde kemere takılarak ve mikrofon taşıma çubuğuna sabitlenerek kullanılabilir özellikte olacaktır.
| 5. Mikrofon Taşıma Çubuğu | 5.1.Mikrofon taşıma çubuğu üzerinde fonksiyonları kontrol ünitesine gerek kalmadan kontrol edebilmek için bir tuş takımı olacaktır. | Sewerin AQUAPHON A200 (TS 200 Taşıma Çubuğu ile) Fast GmbH AQUA M300 (Universal Handle BM ile) Esders HL 7000 (Mikrophonstab ile) |  |  | 1 | adet
5.2.Tuş takımı üzerinde açma/kapama, sessiz moda alma, RF etkin/devre dışı, batarya durumunu gösterir 3 LED fonksiyonu bulunacaktır.
5.3.Bluetooth, universal sensör bağlantısı ve şarj soketine sahip olacaktır.
5.4.En az 3.6 V / 3350 mAh dâhili lityum – ion bataryaya sahip olacaktır.
5.5. Şarj ünitesi en az 5 V / 450 mA olacak ve şarj süresi en fazla 8 saat olacaktır.
5.6. Taşıma çubuğu ölçüleri en fazla 220 mm x 80 mm x 650 mm olacaktır.
5.7.Ağırlığı en fazla 0,7 kg olacaktır.
5.8.Koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır.
5.9. Kontrol ünitesinin üzerine sabitlenerek kullanılabileceği yapıda olacaktır
| 6. Yüksek hassasiyetli yer mikrofonu | 6.1.Doğrudan yere temasla özellikle katı yüzeylerde ( asfalt, beton, kaldırım) dinleme yapılmasını sağlayan, akustik olarak dışarıdan gürültü (rüzgar, araç vb.) gelmesi engellenecek şekilde dizayn edilmiş yer mikrofonuna sahip olacaktır. | Sewerin BM 200 (AQUAPHON A200 ile) Fast GmbH PAM B-2 (AQUA M300 ile) Esders PAM W-7 (HL 7000 ile) Gutermann AQUASCOPE 550 Ground Mic |  |  | 2 | adet
6.2. Ön yükselticili, piezo elektrik sensörden imal edilmiş olacaktır.
6.3. Ölçüleri en fazla Ø 230 mm x 175 mm olacaktır.
6.4. Ağırlığı en fazla 2,7 kg olacaktır.
6.5. Koruma sınıfı en az IP 67 olacaktır.
6.6. Mikrofon 360˚ çapındaki sesleri alabilme ve kaydedebilme özelliğine sahip olacaktır. Bu sayede tam olarak boru üzerinde dinleme yapılmasa bile kaçağın sağda ya da solda olması durumunda atlanması engellenecektir.
| Yedek Kulaklık |  |  |  |  | 1 | adet |  | 199 | 8839.58 | 8839.58
| 3. KABLOLU AKUSTİK SU KAÇAK TESPİT DEDEKTÖRÜ | 3.1. Kullanıcının yer altı su seslerini işitsel olarak yer üstünden takip etmesini sağlayacak, boru ve ek yerlerinden, yumuşak zeminlerden en yüksek seviyede dinleme performansı ile ses algılama özelliğine sahip olacaktır. | Sewerin AQUAPHON A50 Sewerin AQUAPHON A150 Fast GmbH Aqua M100 Esders HL 5000 |  |  | 3 | adet | 1 SET OLARAK FİYAT VERİLMİŞTİR.Sewerin A150 | 4561 | 728928.9858 | 728928.9858
3.2. Bir kaçak hesaplayıcısı olarak dizayn edilmiş olacak ve LCD ekranında kaçak seslerini
ayrı, yabancı sesleri ayrı olarak gösterecek ve bu sayede gürültülü ortamlarda ve gündüz şartlarında da arama imkanı sağlayacaktır. Ekran üzerinde iki adet bar grafik olacak, bir grafik su kaçaklarında, bir grafik ise dış seslerde artıp azalacaktır.
3.3. Hafif ve kolay kullanımlı olacak, saha çalışmalarına uygun standartlarda üretilmiş olacaktır.
3.4. Tamamen portatif olan sistem tüm aksesuarlarını içine alabilecek taşıma çantası ile birlikte verilecektir.
3.5. Ekranın iyi görünmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş boyun askılığı olacaktır.
3.6. Sistemin koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır.
3.7.Sistem kontol ünitesi ve kulaklık Bluetooth teknolojisi ile, mikrofon ile kontrol ünitesinin bağlantısı kablo ile gerçekleştirilecektir.
3.8. Yeni geliştirilen özellikler sayesinde çevresel ve yabancı gürültü bastırma/azaltma/kesme özelliğine sahip olacaktır.
3.9. Mikrofon ve kontrol ünitesi arasında ki bağlantıyı sağlayacak olan kablonun boyu 2.50 metre olacak olup, kablonun bağlantı uçları ODU connector olacaktır.
6.1. Kulaklık stereo, saha koşullarına dayanıklı ve yüksek ses kaliteli ses iletecek, kablosuz BT teknolojiye sahip olacaktır.
6.2. Taşıma çantası orijinal, saha koşullarına dayanıklı, içi köpük kaplı olacaktır. Taşıma çantası içerisine sistemin her parçası için ayrı sünger ile bölünmüş yer olacaktır.
6.3. Cihazın bir bilgisayar yazılımı olacak, bu yazılım sayesinde kaçak tespiti yapılan noktalar kayıt altına alınacak, entegre GPS sayesinde noktalar harita üzerinde işaretlenebilecek, ayrıca kaçak sesleri bilgisayar üzerinden de dinlenebilecektir. Kaydedilen verilerin PC ye aktarılabilmesi için ayrıca bir adet USB kablosu da teslim edilecektir. PC yazılımı ücretsiz olarak teslim edilecektir.
MİNİ BASINÇ KAYDEDİCİ EKİPMANLARI | Logger | · Logger ünitesi kompakt yapıda olacak, paslanmaz malzemeden imal edilmiş dayanıklı bir gövdeye sahip olacaktır. Cihazın yüksekliği en fazla 125 mm, çapı yaklaşık 60 mm olacak ve maksimum 78 mm dış ölçüyü aşmayacaktır. | Sewerin Sealog N Fast GmbH AZ 100 Gutermann ZONESCAN 820 Esders SeCorrPhon AC 200 Logger |  |  | 5 | adet | SEPEM 150 10 'LU LOGGER SET+SEPEM 01 MASTER KONTROL ÜNİTESİ | 7900 | 420853.54 | 2104267.7
· Toplam ağırlığı yaklaşık 450–460 gram seviyesinde olacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Gövde malzemesi paslanmaz çelik ve endüstriyel plastiklerden oluşacak, saha kullanımında darbelere ve çevresel etkilere dayanıklı olacaktır.
· Cihaz açma ve kapama işlemi manyetik anahtar ile gerçekleştirilecek, durum bilgisi LED göstergesi üzerinden izlenebilecektir. Dahili halka hafıza yapısına sahip olacak ve ölçüm verilerini güvenli şekilde saklayacaktır. Ayrıca hareket sensörü veya benzeri bir sistem ile hırsızlığa karşı uyarı özelliği bulunacaktır.
| Sensör Ünitesi | Sensör ünitesi tek gövde içerisinde hidrofon akustik ölçümü, basınç ölçümü ve su sıcaklığı ölçümünü birlikte gerçekleştirebilecektir. Basınç ölçüm aralığı en az 0–16 bar olacak ve sensör doğruluğu ±0,9% veya daha iyi olacaktır. Not: Logger ve sensör ayrı markalardan seçilemez; birbirine özel soketlerle bağlıdır ve aynı yazılım üzerinden kontrol edilir. | Sewerin Sealog P-3 Fast GmbH AZ 300 Gutermann ZONESCAN 820 Pressure Esders SeCorrPhon AC 200 P-Sensor |  |  | 5 | adet
MANOMETRE | Dijital Basınç Ölçer (Manometre) | 4.1. Ölçüm aralığı 0 – 30 bar olacaktır. | Wika CPG500 Keller LEO 1 Keller dV-2 Sika E2 Additel 680 Fluke 700G Serisi (G29 modeli) Ashcroft DG25 Ametek XP2i | Keller LEO 1 |  |  | 3 |  |  | 21000 | 63000
4.2.Doğruluk en az ±0,5 % FS veya daha hassas olacaktır.
4.3. Çözünürlük en az 0,01 bar olacaktır.
4.4. Aşırı basınç dayanımı nominal basıncın minimum 2 katı olacaktır.
4.5. Koruma sınıfı IP65 olacaktır.
4.6. Çalışma sıcaklık aralığı en az -10 °C ile +50 °C arasında olacaktır.
4.7. Depolama sıcaklık aralığı en az -20 °C ile +70 °C arasında olacaktır.
4.8. Basınç bağlantısı G 1/4” erkek veya idarenin belirleyeceği uygun bağlantı tipinde olacaktır.
4.9. Gövde paslanmaz çelik olacaktır.
4.10. Ölçüm diyaframı korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
4.11. Ekran LCD dijital ekran olacaktır.
4.12. Min/Max değer hafızası bulunacaktır.
4.13. Manuel sıfırlama (zero) özelliği bulunacaktır.
4.14. Güç kaynağı pil olacaktır ve pil değişimi kullanıcı tarafından yapılabilir olacaktır.
4.15. Otomatik kapanma özelliği bulunacaktır.
Metal Boru ve Kablo Tespit Cihazı | Alıcı (Receiver) | Gelişmiş Anten ve Tespit Teknolojisi: 3D çift anten yapısı sayesinde hat üzerinde olmadan uzaktan (Vektör Modu) yer ve derinlik tespiti yapabilme özelliği. | Vivax-Metrotech vLoc3-5000 Şartname 12 ve 13. Sayfa |  |  | 1 | adet |  | 230000 | 230000 | 230000
Geniş Frekans Aralığı: Aktif konumda 16 Hz – 200 kHz arası en az 30 frekans; pasif konumda şebeke (50Hz), radyo sinyalleri ve katodik koruma frekanslarını algılama.
Gelişmiş Görsel Analiz Modları: Standart bar grafik dışında; Vektör (uzaktan ölçüm), Plan Görünümü (çizgisel takip), Transverse Plot (sinyal kalitesi analizi) ve Sonda modları.
Hata Önleme ve Uyarı Sistemleri: Sinyal bozulması (parazit), havai hat, yüzeye yakın kablo ve fazla salınım durumlarında görsel, sesli ve titreşimli uyarı mekanizması.
Derinlik ve Akım Ölçümü: 10 metre derinliğe kadar sürekli (anlık) derinlik ve akım (mA) okuma özelliği; 3 metrede maksimum %3 hata payı.
Sinyal Yönü (Signal Direction): Komşu hatlarla karışıklığı önlemek için 320Hz/640Hz frekanslarında akım yönü (ok işaretiyle) tayini.
Veri Kaydı ve Haberleşme: En az 5 milyon nokta kapasiteli dâhili veri kaydı; Bluetooth, GPS desteği ve USB üzerinden yazılım güncelleme imkânı.
Ekran ve Arayüz: En az 4.3 inç renkli LCD ekran; pusula, sinyal şiddeti, kazanç (dB) ve batarya durumunun eş zamanlı gösterimi.
Fiziksel Dayanıklılık ve Enerji: IP65 koruma sınıfı, darbelere dayanıklı ABS gövde; hem Li-ion (27 saat) hem alkalin pille çalışma seçeneği.
Genişletilebilir Donanım: Marker (işaretleyici) tespiti, izolasyon hata bulma (A-Frame) ve farklı sonda frekansları ile uyumlu aksesuar desteği.
| Verici (Transmitter) | 3.1. Alıcı (Receiver) ile uyumlu çalışacaktır. | Vivax-Metrotech Loc3-5Tx Vivax-Metrotech Loc3-10Tx Radiodetection Tx-5 Radiodetection Tx-10 SebaKMT (Megger) Loc3-5Tx Teklif edilecek ürüne ait bir yazılım olacak, bu yazılım Türkçe olarak ücretsiz olarak teslim edilecektir |  |  | 1 | adet |  | 175000 | 175000 | 175000
3.2. İzleme kılavuz teli, canlı kablo bağlantı kelepçesi ve cansız hat bağlantı kıskaçları ile çalışabilecek sokete sahip olacaktır.
3.3. En az 512 Hz – 200 kHz aralığında olmak üzere farklı frekanslarda sinyal üretebilecektir.
3.4. Jeneratör kabloya doğrudan bağlanamadığı durumlarda kullanılmak üzere bir lup antene sahip olacaktır.
3.5. Cihaz standart alkaline piller ile çalışabilecek, talep edildiği takdirde opsiyonel olarak şarj edilebilir özelliğe sahip batarya ile de çalışabilecektir.
3.6. Her türlü hava şartlarında çalışabilir, ergonomik, sağlam ve dayanıklı yapıya sahip olacaktır.
3.7. Hatların bağlantısız yer tespitinde en az 3 ayrı indiksüyon frekansı olacaktır.
3.8. Topraklama çubuğu ve uzatma kablosu olacaktır.
3.9. Alıcı ve vericiyi içine alabilen orijinal taşıma çantası olacaktır.
3.11.Cihazın çalışma sıcaklık aralığı en az -20˚C ile +50˚C, depolama sıcaklığı -40˚C ile + 60˚C arasında olacaktır.
3.12.Vericinin ağırlığı piller hariç en fazla 3,24 kg olacaktır.
3.13.Verici ebatları en fazla 332mm x 182mm x 185 mmolacaktır.
3.14.Verici 8 adet 1,5 V büyük alkalin pil ile çalışacaktır.
3.15. Verici tam dolu piller ile en az 6 saat çalışabilir özellikte olacaktır. Opsiyonel olarak kullanılabilecek şarj edilebilir piller ile en az 10 saat çalışabilir özellikte olacaktır.
3.16.Koruma sınıfı en az IP 65 ve NEMA 54 olacaktır.
3.17. Cansız hat bağlantı kıskaçları, 125 mm canlı hat bağlantı kelepçesi ve topraklama çubuğu ile birlikte teslim edilecektir.
VANA, KAPAK, MENHOL TESPİT CİHAZI | Metal Dedektör | 3.1.Cihaz kayıp vana ve baca kapaklarını problemsiz ve emin bir şekilde tespit etmek amacı ile kullanılacaktır. Toprak yapısı ne olursa olsun, asfalt, toprak, kar v.s. altında kalan kayıp vana, vana kapakları ve baca kapaklarının tespitini yapacaktır. | Schonstedt Rex Magnetic Locator |  |  | 3 | adet | VM 880 | 65000 | 195000 | 195000
3.2.Cihaz sadece ferromanyetik olan metallere duyarlı olacak, meşrubat kutusu, sigara jelâtini, gazoz kapağı gibi nesnelere sinyal vermeyerek yanılma payını azaltacaktır
3.3.Cihazın muhafazası su sızdırmaz olacak ve darbelere karşı cihazı koruyacaktır. Ekran ünitesinin altındaki kısım komple karbon fiber kaplama olacaktır.
3.4.Cihazın ışıklandırılmalı dot matrix LCD ekranı olacaktır.
3.5.Arama esnasında; sinyal şiddetini ekranda rakamsal ve bar grafik olarak gösterecektir.
3.6.Ses ayarı yapılabilecek ve ekranda ses şiddeti göstergesi mevcut olacaktır.
3.7.Cihaz vana kapaklarını en az 2 metre, baca ve menhol kapaklarını ise en az 3 metre derinliğe kadar tespit edecektir.
3.8.Büyük çaplı demir ve yer altı tanklarını büyüklüğüne göre en az 4 metreye kadar tespit edecektir.
3.9.Arama esnasında pil seviyesini sürekli gösterecek ve pil değişiminin gerekli olduğu durumlarda pil seviyesi göstergesi yanıp sönerek kullanıcıyı ikaz edecektir.
3.10.Cihaz arama esnasında kullanıcıyı akustik olarak ikaz edecektir. Tespit edilen metal cismin üzerinde durulduğunda ses maksimum olacaktır.
3.11.Ergonomik yapısı sayesinde tek el ile rahatlıkla kullanım imkânı olacak, ses ve hassasiyet ayarı tek el ile kontrol edilecektir.
3.12.Tarama yapılan bölgede enerji hattı var ise kullanıcıyı ekranda sembol ile ikaz edecektir.
3.13.Cihaz tespit yapılan metalin manyetik alan yönünü ‘+’ ve ‘-’ sembol ile ekranda gösterecek ve bu özellik sayesinde tespit edilen metalin şeklini ve büyüklüğünü yer üstünden tayin edebilecektir.
3.14.2 adet kalem pil olarak bilinen standart boyutlarda pillerle en az 26 saat çalışabilecektir.
3.15.Ekran üzerinde açma/kapama tuşu, ses açma kapama fonksiyonu, hassasiyet ayarı olacaktır. Cihaz üzerinde konfigürasyon yapmaya yarayan USB giriş portu olacaktır.
3.16.Cihaz en az IP 54 ve NEMA 4 koruma sınıfına haiz olacaktır.
3.17. Cihaz Dual Magnometre antene sahip olacaktır.
3 18. Cihazın ağırlığı 700 gr’dan fazla olmayacaktır.
3.19. Çalışma sıcaklığı en az -20˚C ile +50˚C arasında olacaktır.
3.20.Depolama sıcaklığı en az -40˚C ile 60˚ arasında olacaktır.
3.21. Kullanıcının rahat çalışabilmesi için cihazın yüksekliği en fazla 110 cm olacaktır.
3.22.Cihazın ebatları en fazla 1090 x 88 x 67 mm olacaktır.
3.23.Cihazın pil yuvası etrafı su geçirmez orling ile çevrili olacak, pil yuvasına sıvı girişini engelleyecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
3.24. Cihaz orijinal taşıma çantası, Türkçe ve İngilizce kullanma kılavuzu ile birlikte teslim edilecektir.
3.25. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olacak, yüklenici firma teklifinde bu belgeyi de sunacaktır.
GPR | Yer Altı Tespit Radarı (GPR) | 1.1. Ekipman; bir GPR anten, sensör bloğu, batarya, takım çantası,ıpad, GPR yazılımı ile bir adet yedek batarya’dan oluşacaktır. | Screening Eagle (Proceq) - GP8000 | set olarak fiyat verilmiştir. 2 yıl lisanslıdır.5 yıl lisanslı olursa 35000 euro'dur |  | 1 | ADET |  | 35000 | 1864541 | 1864541
1.2. GPR anteni 40 – 3440 MHz gücünde ve 3200 MHz bant genişliğinde, yüksek çözünürlüklü ultra geniş bant teknolojisine sahip, zemin maksimum sinyal için kuplajlı etki özellikli olacaktır.
1.3. Basamaklı frekans ve devamlı dalga üretebilme özelliklerine sahip olmalıdır.
1.4. GPR sensörü boyutları en fazla 610 x 570 x 380 mm olacaktır.
1.5. GPR sensörü ağırlığı ek aksesuarlar hariç en fazla 24 Kg olacaktır.
1.6. Maksimum ölçüm uzunluğu 15 km olacaktır.
1.7. Maksimum karelaj uzunlukları 80x80m olacaktır.
1.8. Cihaz anteni ekran olarak kullanılan Ipad e WIFI ile bağlanacaktır. Bu sayede ölçüm alınırken bağlantı için herhangi bir kabloya ihtiyaç olmayacaktır.
1.9. Cihaz frekans özellikleri sayesinde 1 cm çapında nesneleri dahi tespit edebilecek özellikte olacaktır.
1.10. Tarama hızı en az 500 Hz olacaktır.
1.11. Cihaz 1 metrelik ölçümde en az 100 ölçü alabilecek kapasitede olacaktır.
1.12. Cihaz c tip piller ile 3.5 saat, powerbank ile 8-10 saat arasında kesintisiz çalışabilecektir.
1.13. Sahada yapılan çalışmalarda istenilen noktalar işaretlenebilecektir.
1.14. Boru hatları ve elektrik hatları işaretlenebilecek olup farklı derinliklerin incelemesine imkân sağlayacaktır.
1.15. Sahada tek kişi kolayca ölçüm alabilmelidir.
1.16. Cihazın yazılımı iOS tabanlı olup, güncellemeleri istenildiği zaman kullanıcı tarafından internet üzerinden kolaylıkla ve ücretsiz güncellenebilir olmalıdır.
1.17. Etkili derinlik mesafesi en az 10 m’ye kadar olmalıdır.
1.18. 2 farklı ölçü toplama yöntemi olacaktır. Bunlar düz hatlar şeklinde(line scan), karelaj şeklinde (grid scan) .
1.19. Cihazın itme kolu sökülerek ters bir şekilde montajı yapıldığı zaman çekilebilir hale gelmelidir.
1.20. Cihazın anteni arazi şartlarına göre yere temas ettirilebilir şekilde alçaltılıp yükseltilebilir olmalıdır. Antenin yükseltilmiş hali yerden 25 mm yükseklikte olmalıdır ve anten sallanmayacak şekilde sabit durmalıdır.
1.21. Ipad, üzerinde istenildiği durumda mevcut yer altı durumunu gösteren ifadelerin resmini çekip, cihazın kendi hafızasına kayıt eden yapıya sahip olmalıdır.
1.22. En az 2 tekerinde dâhili sayaca sahip olmalıdır. Bu sayede yörüngede ilerledikçe haritalanan bölümün metrik ölçümünü kesintisiz yapılabilmelidir.
1.23. Kapasitesi arttırılabilir taşınabilir şarj aleti ve yedek olarak C tip şarj edilebilir pillerden oluşan değiştirilebilen 2 adet pil yuvasına sahip olacaktır.
1.24. 110 - 240 V batarya şarj aleti olacak ve sistem ile birlikte teslim edilecektir.
1.25. Ağırlığı batarya dahil 24 kg’ı geçmemelidir.
1.26. Sistem en az IP65 sınıfı su geçirmez, dayanıklı ve sağlam yapıya sahip olacaktır.
1.27. Cihaz çalışma sıcaklık aralığı en az -10°C……… +50°C olacak, % 95 nem altında çalışabilecektir.
1.28. Sistem tüm fonksiyonlarının kullanıcı tarafından test edilebilme fonksiyonu olacaktır.
1.29. Sistem yazılım ve menüsü İngilizce dil desteğine olacaktır.
1.30. Sahada hızlı ve kolay kurulum için parçalar, ayrılıp birleştirilebilir özellikte olmalıdır.
1.31. Sistem taşıma arabası sağlamlaştırılmış ve hafif alüminyum alaşım malzemeden imal edilmiş olacaktır. Sistem sahada kullanım kolaylığı açısından 4 tekerlekli olacaktır.
1-32. Uçakta taşınabilirliği için batarya yuvasının sökülebilir olması gerekmektedir.
1.33. Sistem taşıma arabası rahatlıkla katlanabilir ve taşınabilir olmalıdır.
1.34. Cihaz anteni üzerinde 1 adet Ethernet girişi, 1 adet USB girişi ve 1 adet IPAD – Ekran kablolu bağlantı için USB B giriş portu bulunacaktır
· Ekran boyutu minimum 11 inç olacaktır.
· Ekran çözünürlüğü minimum 2388 x 1668 piksel olacaktır.
· Yüksek parlaklık ve renk doğruluğuna sahip olacaktır.
· Çoklu dokunmatik (multi-touch) destekleyecektir.
· İşletim Sistemi: iPadOS 16 veya üzeri olacaktır.
· Dahili depolama kapasitesi minimum 512 GB olacaktır.
· Wi-Fi bağlantı özelliği bulunacaktır.
· Bluetooth bağlantı özelliği bulunacaktır.
| GNSS Alıcı Sistemi (SET) | 1.1. Verilecek GNSS sistemi 1 adet alıcıdan oluşacak; statik, hızlı statik, kinematik ve RTK ölçü yöntemlerinin her birini yapacak ve CORS-TR (TUSAGA-Aktif) projesinin statik ve Real Time verileri ile uyumlu olarak çalışacaktır.Ayrıca DGPS olarak çalışabilecek durumda olmalıdır. | Leica GS18 T modeli (Bu ürün set halinde gelen bir ürün GNSS olarak çalışıyor. Aynı zamanda DGPS olarakda çalışıyor. Setin içinde ayrıca şartnamenin 20. sayfası ve 21. sayfadaki 6 no'lu madde de bahsi geçen ürünlerde mevcut diye görüldü. (Batarya, anten, Kontrol ünitesi, Jalon ve RTK. Ancak tekrardan kontrol edilmeli.
2. ALICININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2.1. GNSS alıcısı en az 225 kanallı olup aşağıdaki uydu sinyallerini izleyebilmeli ve desteklemelidir.
*GPS L1 C/A, L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5
*GLONASS L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C
*Galileo E1, E5a, E5b, E5 Alt-BOC
*BeiDou B1, B2
*SBAS WAAS/EGNOS/MSAS
*L-band
2.2. Alıcılar üzerindeki batarya ile -40 ile +65 derece arasında çalışabilecek ve su ve toz geçirimsizlik standardı en az IP67 özelliğine sahip olacaktır.
2.3. Cihazın anteni sıfır yükseklik açısındaki uyduları kullanabilecek multipath(sinyal yansımaları) azaltan anten teknolojisine sahip olmalıdır.
2.4. RTCM 2,1 ve üzeri veri alışveriş formatına uygun olacaktır.
2.5. Cihaz gerektiğinde yüksek hassasiyetli RTK için en az 20hz olarak veri gönderebilmelidir.
2.6. GNSS alıcısı üzerinde üzerinde, nemden ve sudan korunmuş en az 8gb. Dahili veya Ata flash kart/Compact flash kart /SD kart olacak ve bu hafıza üzerine statik veri toplanabilecektir.
2.7. Cihazla radyo ve gsm modemin dışında kablosuz en az 600m çapında RTK ‘da yapabilmelidir.Ayrıca bulut sistemi üzerinden en az 1 sabit 10 gezici olarak RTK yapma özelliği olmalıdır.
2.8. Cihazda IMU özelliği olmalı ve en az aşağıdaki hassasiyette olmalı Yatay : 1.5 mm/°Tilt; Tilt ≤ 10° ¦ Yatay: 2 mm/°Tilt; Tilt > 10°
2.9.GNSS alıcısının RTK ve Cors yapacak özellikte donanıma sahip olmalıdır. GNSS alıcısı üzerinde dahili GSM olmalıdır.RTCM SC104 Version 2.x ve 3.x formatlarını desteklemelidir. Yeterli miktarda uydu olması, minimum multipath ve ionosferik aktivite durumunda, ve referans istasyonu konumunun doğru olması durumunda, sistem performansı en az aşağıdaki gibi olmalıdır.
Sonda Vericileri | Büyük Tip | · Cihaz, 512 Hz çalışma frekansında sinyal üretebilmelidir. | Vivax-Metrotech D23 Flex Sonde |  |  | 1 | adet |  | 850 | 45281.71 | 45281.71
· Sonda çapı en fazla 23 mm olmalı ve dar çaplı boru hatlarında kullanılabilir yapıda olmalıdır.
· Sonda uzunluğu yaklaşık 90 mm olmalıdır.
· Cihaz, en az 5 metre algılama derinliğine sahip olmalıdır.
· Sonda gövdesi, dar yarıçaplı hatlarda ilerleyebilmesi için çok parçalı (en az 3 bölümlü) esnek yapıda olmalıdır.
· Cihaz, hem metalik hem de metalik olmayan boru sistemlerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
· Sonda, farklı zemin koşullarında (kil, kum, dolgu vb.) stabil ve net sinyal iletimi sağlayabilmelidir.
· Sinyal parazitlerini azaltacak şekilde optimize edilmiş iç yapıya sahip olmalıdır.
· Cihaz, saha koşullarına uygun kompakt ve dayanıklı yapıda olmalıdır.
| Küçük Tip | · Uzak verici / sonda vericisi, yer altı hat tespit işlemlerinde sonda verici veya sinyal verici olarak kullanılacaktır. | Vivax-Metrotech D38 |  |  | 1 | adet |  | 680 | 36225.368 | 36225.368
· Çalışma sıcaklığı aralığı yaklaşık −20 °C ile +55 °C olacaktır.
· Sonda 512 Hz frekansında sinyal üretecektir.
· Sinyal, ilgili sinyal tespit detektörleri ile birkaç metre derinliğe kadar tespit edilebilecektir (tipik olarak ~4.5 m ve üzeri).
· Cihaz dayanıklı gövdeye sahip olacak ve saha kullanımında mekanik hasarlara karşı sağlamlık sunacaktır.
· Cihazın LED göstergesi, sonda sinyal iletim durumunu gösterecektir.
Gaz Ölçüm Cihazı | Gaz Ölçüm Cihazı | 1. Dedektör portatif tipte olup; 1 adet katalitik sensör ile donatılmıştır. | Dräger X-am 2500 | Dräger X-am 2800 |  | 2 | adet |  | 48000 | 96000 | 96000
2. Dedektör bünyesinde bulunan sensör ile aşağıdaki gazları aşağıda belirtilen ölçüm aralıkları aralığında sürekli ölçerek; ekranda anlık ölçüm değerini göstermektedir.
3 Dedektör üzerinde bulunan patlayıcı gaz sensörü aşağıdaki özelliklere sahiptir.
4 Ölçülen gaz için ön alarm ve ana alarm olmak üzere iki farklı alarm seviyesi belirlenebilmekte; dedektörün ölçtüğü gaz konsantrasyonu; alarm eşik seviyesinin üzerinde olursa dedektör sesli; ışıklı ve titreşim ile alarm vererek kullanıcıyı uyarmaktadır.
5 Dedektör mikro işlemci kontrollü olup, iki seviyeli sesli, 360° görülebilecek ışıklı ve titreşimli alarma sahip olup ,cihazın sesli alarmının gücü 30 cm. mesafede 90 dB dir.
6 Dedektör ile güvenli bir saha operasyonu sağlanabilmesi için hassasiyet kalibrasyonu ve cihaz ayarları şifreli menü ile ulaşılabilir yapıdadır.
7 Dedektörün alarm seviyeleri herhangi bir güvenlik açığı oluşturmamak için ancak yazılım aracılığı ile bilgisayar üzerinden değiştirilebilir yapıdadır.
8 Dedektöre gazın difüzyon yolu hem üstten ve önden girebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde, yanlış kullanım sonucu gaz girişinde yaşanabilecek olumsuzluklar önlenebilmektedir.
10 Dedektör gösterge ekranı dijital LCD olup; karanlık ortamlar için gösterge aydınlatması kısa bir süre içerisinde otomatik olarak sönebilmektedir. Herhangi bir alarm durumunda; ekran aydınlatması otomatik olarak devreye girmektedir.
11 Dedektör -20 ile +50 0C ısı ve %10 ve %95 bağıl nem aralılarında çalışabilmektedir.
12 Dedektör tek elle taşınabilecek şekilde en fazla (EnXBoyXDerinlik) 50x130x45 mm. boyutlarında küçük, gömlek cebine ve kemere takılabilir şekilde dizayn edilmiş olup, ağırlığı yaklaşık ağırlığı 220 gram’dır.
13 Dedektörün kullanımı kolay ,tümleşik kauçuk ile kaplı ve koruma sınıfı IP 67 su ve toz geçirmez yapıdadır.
14 Dedektör NiMH yapıda şarj edilebilir batarya ve şarj aksesuarları ile birlikte verilmektedir.
15 Dedektör tam şarjlı NiMH batarya ile aralıksız 12 saatin üzerinde çalışabilmektedir.
16 Dedektör kapalı alan çalışmalarında kolay kullanımı sağlamak amacı ile harici bir pompa ile kullanıma uygundur. Harici pompa isteğe bağlı olup; set içeriğine dahil değildir.
17 Dedektör veri kaydedici özelliğine sahiptir. Dört adet sensörlü dedektörün; 1’er dakikalık aralıklarla ölçüm kaydı yapması halinde en az 1000 saatlik ölçüm değeri kayıt imkanına sahiptir.
18 Dedektör batarya hariç olarak 3 yıl boyunca üretim ve imalat hatalarına karşı garantilidir.
19 Dedektör, ATEX I M1 Ex ia I Ma, II 2G EEx ia d IIC T4/T3, IM 2 EEx ia d I CE işareti Elektromanyetik uyumluluk standartlara sahiptir.
20 Dedektör Türkçe Kullanma Kılavuzu ile birlikte teslim edilmektedir.
21 Draeger Safety Korunma Teknolojileri olarak Türkiye’de yerleşik teknik servisimiz bulunmaktadır.
22 Draeger Safety Korunma Teknolojileri olarak gaz algılama sistemleri satış ve servisi konusunda ISO 9001 kalite belgemiz bulunmaktadır.
Su Kaçak Tespit Termal Kamerası | Termal Kamera | 3.1. Cihazın çalışma sıcaklığı aralığı -15 °C ila +50 °C olacaktır. | Guide Sensmart - PC210 |  |  | 2 | adet |  | 35000 | 70000 | 70000
3.2. Cihazın depolama sıcaklık aralığı -40 °C ila +70 °C olacaktır.
3.3. Dedektör boyutu en fazla 256X192@12 μ m olacaktır.
3.4. Görüntü yenileme hızı 25 Hz olacaktır
3.5. Termal Duyarlılığı 45 mK olacaktır.
3.6. Kameranın odak uzunluğu 3.2 mm olacaktır.
3.7. Görüş açısı/minimum odaklanma mesafesi 56°X48° olacaktır.
3.8. Geometrik çözünürlüğü (IFOV) 3.75 mrad olacaktır.
3.9. Kamera sabit odaklı olacaktır.
3.10. Kamera çözünürlüğü 2 megapiksel olacaktır.
3.11. Cihazda aydınlatma feneri bulunacaktır.
3.12. Ekran boyutu 2.4 inch olup, LCD ekrana sahip olacaktır. Ekran çözünürlüğü 240x320 olacaktır.
3.13. IR/MIF/PIP Görüntü Formatı: Sıcaklık verili jpg formatı (256*192) ;Görünür ışık görüntü formatı: sıcaklık verisiz jpg formatı (240*320)’na sahip olacaktır.
3.14. Sıcaklık ölçüm aralığı -20°C-150°C olacak olup, 100°C-550°C otomatik seçim oalcaktır.
3.15. Ölçüm doğruluk oranı ±2% olacak olup, ölçüm noktası merkez nokta olacaktır.
3.16. Cihazın Otomatik Sıcak & Soğuk Nokta Analiz olacaktır.
3.17. Cihazda lazer, tripod arayüzü, dahili led lamba bulunacak olup mobil uygulama ve PC IR analiz yazılım ile uyumlu olacaktır.
3.18. Cihaz, Şarj Edilebilir Li-iyon Bataryaya sahip olacaktır. Çalışma süresi 16 saat olacaktır. Bataryanın şarj süresi maksimum 2.5 saat olacaktır.
3.19. Cihazın boyutları 194 mm × 61.5 mm × 76 mm olacaktır. Ağırlığı maksimum 375 gram olacaktır.
3.20. Cihazın koruma sınıfı IP 54 olup, 2 metreye kadar düşmeye dayanıklı olacaktır.
Küçük Kanal Kamerası | Kanal Kamerası | 2.1. Kamera Başlığı | Vivax-Metrotech vCamMX-2 Ürün yanda yer alan ana başlıkların tümünün dahil olduğu bir set halinde geliyor.(Başılk, itme kablosu, Makara sistemi, Mobil uygulama ve Sonde) 4.1. Sistem, taşıma çantası, rehber kaydırıcılar ve gerekli tüm aksesuarlar ile birlikte teslim edilecektir. 4.2. Opsiyonel aksesuarlar arasında tablet adaptörü ve ek yönlendiriciler yer alacaktır.Bu maddelerde yer alan ekipmanlar sete dahil olmayıp opsiyonel olabilir. |  |  | 1 | adet | Vivax-Metrotech vCamMX-2 | 7000 | 372908.2 | 372908.2
2.1.1. Kamera başlığı en fazla 18mm (0.70") çapında olacaktır.
2.1.2. Kamera başlığı en az 1080p HD çözünürlük sunacaktır.
2.1.3. Lens, safir camdan yapılmış ve çizilmeye karşı dayanıklı olacaktır.
2.1.4. Kamera başlığı minimum 48 lümen ultra parlak LED ışık kaynağına sahip olacaktır.
2.1.5. Kamera, 11 BAR basınca kadar su geçirmez özellikte olacaktır.
2.1.6. Kamera başlığı en az 90 derece görüş açısına sahip olacaktır.
2.1.7. Kamera başlığının odak noktası sabit olup 100mm olacaktır.
2.1.8. Kamera, kendi kendine düzeltme mekanizması olmadan sabit pozisyonda çalışacaktır.
2.2. İtme Kablosu
2.2.1. İtme kablosunun uzunluğu 70 veya 100 fit (21m veya 30m) olacaktır.
2.2.2. İtme kablosunun çapı 9mm olacaktır.
2.2.3. İtme kablosu, P-trap ve tuvalet tuzaklarını kolayca geçebilir özellikte olacaktır.
2.2.4. İtme kablosunun minimum kırılma dayanımı 500 lb (2.2 kN) olacaktır.
2.2.5. İtme kablosu, -10°C ile +50°C arasındaki çalışma sıcaklık aralığında çalışabilir olacaktır.
2.3. Makara Sistemi
2.3.1. Makara sistemi, 100 fit versiyonu için en fazla 17 lbs (7.7 kg) ağırlığında olacaktır.
2.3.2. Makara sistemi, yüksek darbe dayanımlı ABS enjeksiyon kalıptan yapılacaktır.
2.3.3. Makara sistemi IP65 çevre dayanıklılığı standardına uygun olacaktır.
2.3.4. Dahili lityum-iyon batarya, 12 saatlik kullanım sağlayacaktır.
2.3.5. Batarya, maksimum 6 saat içinde tamamen şarj edilebilecektir.
2.4. Mobil Uygulama (VMC)
2.4.1. Uygulama, kamera LED kontrolü, mesafe sayacı sıfırlama, sonde aktivasyonu, metin yazma, kayıt ve paylaşım özelliklerini sunacaktır.
2.4.2. Uygulama, MP4 formatında (1920 x 1080) video kayıt edebilecektir.
2.4.3. JPEG formatında (1920 x 1080, 96 dpi) görüntü kayıt edebilecektir.
2.4.4. Wi-Fi bağlantı mesafesi en az 10 metre olacaktır.
2.4.5. En az 128 GB kapasiteli USB sürücüleri destekleyecektir.
2.5. Sonde Özellikleri
2.5.1. Sonde, 512Hz, 640Hz veya 33kHz frekanslarında çalışabilecektir.
2.5.2. Sonde, minimum 9 fit (3m) derinlikte bulunabilir olacaktır.
| Tablet Adaptörü | Opsiyonel olabilir
Ek Yönlendiriciler
Endoskop Kamera | Kamera | Cihazın kamera ünitesi en az IP67 koruma sınıfına sahip olacak ve nemli ortamlarda veya su altında çalışmaya uygun olacaktır. | Inskam - 430 veya Inskam - G30 |  |  | 3 | adet |  | 9000 | 27000 | 27000
Yarı sert veya esnek kablo seçenekleri ile sunulacak
Cihaz dahili şarjlı batarya ile çalışacak ve tam şarj durumunda en az üç saat kesintisiz kullanım sağlayacaktır.
Cihaz üzerinde en az 4.3 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunacaktır
Kamera sistemi minimum 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde görüntü verecek
Görüntüler gerçek zamanlı olarak izlenebilecek ve inceleme sırasında küçük kusurların tespitine imkân tanıyacaktır.
Ekran kullanımında herhangi bir mobil telefon, kablosuz bağlantı veya harici uygulama gerekmeyecektir.
Kamera başlığı maksimum 8 mm çapında olacak
Kamera görüş açısı yaklaşık 70 derece olacak ve minimum 4 cm ile maksimum 500 cm arası odaklama mesafesinde görüntü alabilecektir.
Kamera etrafında bulunan en az 8 adet LED ışık sayesinde düşük aydınlatmalı ortamlarda net görüntü elde edilecek, ışık seviyesi operatör tarafından ayarlanabilir olacaktır.
Kamera ünitesi IP67 koruma sınıfına sahip olacak ve suya dayanıklı yapıda üretilecektir.
Cihaz yarı sert veya esnek kablo seçenekleri ile sunulacaktır. Kablo uzunluğu saha ihtiyacına bağlı olarak yaklaşık 2 metre, 5 metre veya 10 metre seçeneklerine sahip olabilecektir.
Kablo yapısı, operatörün kamera yönlendirmesini kolaylaştıracak şekilde stabil fakat yeterli esneklikte olacaktır. Kablo dış kaplaması saha şartlarına dayanıklı ve uzun süreli kullanım için uygun malzemeden üretilecektir.
Batarya kapasitesi minimum 2600 mAh olacak ve tam şarj sonrası yaklaşık 3–5 saat çalışma süresi sağlayacaktır.
Cihaz şarj kablosu ile birlikte teslim edilecek ve güvenli şarj devresine sahip olacaktır.
Cihaz gövdesi darbelere dayanıklı ABS veya eşdeğer malzemeden üretilecektir. Ana ünitenin boyutları yaklaşık 145 x 85 x 18 mm ölçülerinde olacak ve taşınabilir kullanıma uygun hafif yapıda olacaktır.
Endoskop kamera sistemi, şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve montaj/taşıma aksesuarı (toka veya eşdeğeri) standart teslimat kapsamında bulunacaktır.
Boru Boğma Aparatı | Boğma Aparatı | Aparat manuel kullanım için tasarlanmış olacaktır. | Reed Manufacturing - PES1 / PES2 Serisi |  |  | 1 | adet | Reed Manufacturing - PES1 | 730 | 33213.613 | 33213.613
Mengene tipi sıkıştırma mekanizmasına sahip olacaktır.
Plastik borular üzerinde güvenli sıkma işlemi yapabilecektir.
Boru yüzeyine zarar vermeden geçici akış kesme işlemi gerçekleştirebilecektir.
Ergonomik tasarıma sahip olacak ve tek operatör tarafından rahatlıkla kullanılabilecektir.
Gövde yapısı saha şartlarına uygun dayanıklılıkta olacaktır.
Cihaz gövdesi dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Korozyona karşı dayanıklı yüzey kaplamasına sahip olacaktır.
Mekanik aksam uzun süreli kullanıma uygun sağlamlıkta olacaktır.
Hareketli parçalar sık kullanımda deformasyona uğramayacak yapıda olacaktır.
Plastik borular (kangal boru vb.) üzerinde kullanılabilir olacaktır.
Su tesisat hatlarında bakım ve onarım işlemlerinde kullanılacaktır.
Boru kısma ve geçici su kesme işlemlerinde etkin şekilde görev yapacaktır.
İç ve dış saha uygulamalarına uygun olacaktır
Cihaz, operatör güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
Kontrollü sıkma mekanizması sayesinde ani basınç uygulamasını engelleyecektir.
Kaymaz tutma yüzeyine sahip olacaktır.
Uzun süreli kullanımlarda operatör konforu sağlayacaktır.
Universal Vana ve Hidrant Anahtarı | Vana Anahtarı | Cihaz, farklı vana ve hidrant mil şekil ve ölçülerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır. | ÇELİK |  |  | 1 | adet |  |  | 950 | 950
Kırık, hasarlı veya eksik mil kapaklarında dahi mekanik kavrama sağlayarak vana çalıştırma işlemini gerçekleştirecektir
Bilinen tüm vana ve hidrant mil tiplerine uyum sağlayacaktır.
Hasarlı veya düzensiz şekilli mil başlıklarında kullanılabilecektir.
Gaz ve su vanaları ile yangın hidrantlarında kullanılmaya uygun olacaktır.
Ürün sağlam ve ağır hizmet tipi yapıda olacaktır.
Gövde kaynaklı çelik konstrüksiyon olacaktır.
Yüzeyi elektrostatik toz boya ile kaplanmış olacaktır.
Hidrant uygulamaları için alüminyum versiyon mevcut olacaktır.
Diğer vana tipleri için çelik versiyon kullanılacaktır.
Ürün 2 parçadan oluşacaktır.
Uzunlukları 50 santimetreden uzun olmalıdır.
T kol tasarımı sayesinde operatöre yüksek tork uygulama imkânı sağlayacaktır.
Derin vanaların çalıştırılması sırasında fiziksel zorlanma riskini azaltacaktır.
Universal Vana ve Hidrant Anahtarı | Vana Anahtarı |  | ALÜMİNYUM |  |  | 1 | adet |  |  | 2500 | 2500
Lazer Mesafe Ölçer | Lazermetre | · Maksimum ölçüm mesafesi en az 40 metre olacaktır. | Bosch - GLM 40 Professional |  |  | 1 | adet |  |  | 3000 | 3000
· Ölçüm doğruluğu ±1,5 mm veya daha iyi olacaktır.
· Cihaz en az 10 ölçüm hafızasına sahip olacaktır.
· LCD ekranlı olacaktır (minimum 1,6 inç).
· Ölçüm birimleri metre / feet / inch olacaktır.
· Tekli ölçüm, sürekli ölçüm, maksimum-minimum değer takibi, alan ve hacim hesaplama ve Pisagor fonksiyonları olacaktır.
· Class 2 lazer sınıfında olacaktır.
· Dalga boyu yaklaşık 635 nm olacaktır.
· Otomatik kapanma süresi yaklaşık 5 dakika olacaktır.
· IP54 koruma sınıfına sahip olacaktır.
· CE ve RoHS uygunluğu bulunacaktır.
· En az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.
Akülü Darbeli Matkap Seti | Matkap Seti | Akülü Darbeli Matkap Teknik Özellikleri | Bosch - GSB 18V-50 (100 Parçalı Aksesuar Setli Versiyon) |  |  | 1 | adet |  |  | 12000 | 12000
Profesyonel ve yoğun saha kullanımına uygun dayanıklı yapı.
Darbeli delme, normal delme ve vidalama fonksiyonlarını tek gövdede birleştirme.
Minimum 18 V gerilimle çalışan Lityum İyon (Li-Ion) akü sistemi.
En az 2.0 Ah kapasiteli akü.
Set içerisinde en az bir adet 18 V Li-Ion akü.
İki mekanik hız kademeli şanzıman yapısı.
Düşük hız kademesi: 0–500 devir/dakika.
Yüksek hız kademesi: 0–1900 devir/dakika.
Maksimum tork değeri: En az 50 Nm.
Darbe mekanizması performansı: En az 28.000 darbe/dakika.
Mandren kapasitesi: 1.5 mm – 13 mm aralığında.
Hızlı uç değişimine uygun anahtarsız mandren yapısı.
Çalışma alanını aydınlatmak için dahili LED ışık.
Uzun ömürlü kullanım için metal veya eşdeğer dayanıklı şanzıman malzemesi.
Akü dahil toplam ağırlık: 1.3 kg ile 1.5 kg aralığında.
Ergonomik tasarım ve tek elle rahat kullanım imkanı.
Akü sağlığını koruyan elektronik koruma devreli şarj sistemi.
100 Parçalı Matkap ve Vidalama Ucu Seti Özellikleri
Minimum 100 parçadan oluşan çok amaçlı aksesuar içeriği.
Metal yüzeyler için uygun yüksek dayanımlı matkap uçları.
Ahşap yüzeyler için uygun matkap uçları.
Beton ve duvar yüzeyler için uygun darbeli matkap uçları.
Phillips (PH) tipi vidalama uçları.
Pozidriv (PZ) tipi vidalama uçları.
Torx (T) tipi vidalama uçları.
Düz (SL) tipi vidalama uçları.
Altıgen (Hex) tipi vidalama uçları.
Dar alanlar için uzun tip vidalama uçları.
Farklı ölçülerde lokma başlıkları.
Mıknatıslı (manyetik) uç tutucu aparat.
Manuel kullanıma uygun cırcırlı tornavida.
Tüm uçların yüksek dayanımlı (S2 veya eşdeğer) çelikten imal edilmiş olması.
Darbeye dayanıklı, düzenli yerleşim sağlayan özel plastik taşıma kutusu.
Taşıma Çantası ve Teslimat Şartları
Cihaz ve tüm aksesuarları içine alan dayanıklı kumaş taşıma çantası veya sırt çantası.
Güçlendirilmiş dikiş yapısı ve saha kullanımına uygun ergonomik askı/kol sistemi.
Set içeriği: Matkap, akü, şarj cihazı, 100 parça uç seti, aksesuar kutusu ve taşıma çantası.
Cihaz için en az 2 (iki) yıl garanti süresi.
Garanti süresi boyunca yedek parça ve teknik servis desteği.
Ürünlerin yeni, kullanılmamış ve kusursuz teslim edilmesi.
Dijital El Telsizi | Telsiz | Kurum içi haberleşme ve saha koordinasyonuna uygun profesyonel yapı. | Hytera PD365LF veya Motorola XT660d |  |  | 2 | adet |  | 185 | 16834.297 | 16834.297
Dijital ve analog haberleşme teknolojilerini eş zamanlı destekleme.
Lisans gerektirmeyen (PMR 446) frekans bandında çalışma.
Sesli iletişimi güvenli ve kesintisiz sağlayan dijital ses teknolojisi.
Programlanabilir özellikler ile farklı çalışma senaryolarına uyum.
Saha kullanımına uygun, darbeye dayanıklı ve ergonomik tasarım.
Dijital ve analog modlar arasında otomatik tarama (Scan) yapabilme.
Bölge seçilebilir frekans yapılandırmasına sahip olma.
Kullanıcı güvenliği için acil durum uyarı (Emergency Alert) fonksiyonu.
Yüksek ve düşük güç çıkışı seçimli enerji optimizasyonu.
Göndergeç zaman sınırlayıcı (TOT - Time Out Timer) özelliği.
Meşgul kanalda gönderme kilidi (BCL - Busy Channel Lockout) özelliği.
Kullanılmadığında devreye giren otomatik pil tasarruf modu.
Kullanıcı tarafından atanabilir/programlanabilir yan tuşlar.
En az 10 seviyeli hassasiyet ayarına sahip VOX (Sesle İletim) fonksiyonu.
Bilgisayar bağlantısı ile yazılım üzerinden frekans ve fonksiyon programlama.
Şantiye, güvenlik, teknik servis ve bakım ekipleri için uygun yapı.
Teslimat kapsamı: Telsiz, batarya, şarj cihazı, anten ve bel klipsi.
Cihaz için en az 2 (iki) yıl garanti süresi.
Garanti süresi boyunca yetkili servis ve yedek parça desteği.
GPS Cihazı | GPS | Hassas Konumlandırma Desteği: Cihaz, sahadaki su kaçağı veya boru güzergahı noktalarını yüksek doğrulukla işaretleyebilmek için sadece standart GPS değil; GLONASS, GALILEO ve BEIDOU uydu sistemlerini de destekleyen yüksek hassasiyetli bir chipsete sahip olmalıdır. | Trimble TDC600 | SET OLARAK FİYATLANDIRMA YAPILMIŞTIR.Trimble R980 GNSS Alıcı+Trimble R980 Gezici Konfigurasyonu+Trimble TDC6 Kontrol Ünitesi |  | 1 | adet |  | 12080 | 549617.048 | 549617.048
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Uyumluluğu: Cihaz, alınan koordinat verilerini (Enlem/Boylam/Yükseklik) Google Earth (KML/KMZ), GIS veya AutoCAD gibi mühendislik yazılımlarına aktarabilecek formatta veri kaydedebilmelidir.
Harici Cihaz Entegrasyonu: Araçta bulunan "Akustik Su Kaçak Tespit Cihazı" ve "Boru/Kablo Tespit Cihazı" ile kablosuz (Bluetooth/Wi-Fi) veya kablolu olarak haberleşebilmeli; tespit edilen arızanın üzerine koordinat bilgisini otomatik işleyebilmelidir.
Veri Günlüğü ve PC Yazılımı: Sahada kaydedilen tüm noktaların bilgisayar ortamında analiz edilmesi ve raporlanması için cihazla birlikte üreticiye ait orijinal Türkçe/İngilizce arayüzlü PC yazılımı ücretsiz olarak verilmelidir.
Dış Ortam Dayanıklılığı (IP Sınıfı): Şantiye ve saha koşullarında kullanılacağı için cihaz en az IP67 (suya ve toza tam koruma) koruma sınıfına sahip olmalı ve askeri standartlarda (MIL-STD-810) darbe dayanıklılığı testlerinden geçmiş olmalıdır.
Ekran ve Okunabilirlik: Gün ışığı altında (direkt güneş ışığında) rahatça okunabilen, yansıma yapmayan, renkli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı bulunmalıdır.
Uzun Pil Ömrü: Sahada kesintisiz çalışma için tam şarj ile en az 12-16 saat kullanım ömrü sunmalı ve pilleri sahada kolayca değiştirilebilir veya USB üzerinden şarj edilebilir yapıda olmalıdır.
Dahili Hafıza: En az 10.000 noktanın koordinatını ve bu noktalara ait detaylı bilgileri (arıza tipi, derinlik vb.) saklayabilecek geniş bir dahili belleğe veya artırılabilir SD kart desteğine sahip olmalıdır.
Kullanım Kolaylığı (Ergonomi): Tek el ile kullanıma uygun, elden kaymayan ergonomik yapıda olmalı ve ağırlığı (piller dahil) operatörü yormayacak şekilde (maksimum 300-400 gr) olmalıdır.
Aksesuar Seti: Cihaz; orijinal koruma çantası, bilgisayar bağlantı kabloları, şarj cihazı ve (şartnamede isteniyorsa) sahada hassas ölçüm için jalon (tutma sopası) ile birlikte set olarak teslim edilmelidir.
[10 empty] | Toplam TL | 7940356.7819
[10 empty] | Euro | 149051.422
MÜŞTERİ ÖZEL NOTU | Teklif edilecek tüm cihazların teknik çalışma ömürleri en az 10 yıl olacaktır.'Tedarikçi, araç içi donanım ile ilgili çizim ve projeleri ( 3D ) imalattan önce idareye sunacaktır. (İdarenin gerek görmesi halinde çizim ve projelerde değişiklikler yapılabilecektir).1.11.Araç üzerine konması istenen logo ve yazılar idarece yapım aşamasında belirlenecektir. 1.12.Yapılan tüm araç içi revizyonlar projelendirilip ruhsata işlenecektir. GARANTİ VE SERTİFİKALAR:1.Cihazlar imalat, malzeme, işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl süre ile garant altında bulunacaktır. 2.Teklif edilecek cihazların teknik ömrü en az 10 yıl olacaktır. Yüklenici firma bu zaman süresinde cihazın çalışması için gereksinim duyulacak malzemelerin teminini sağlamakla yükümlü olup, sistemin teknik ömrü süresince onarım ve servis garantisi verecektir. Servis hizmetleri için irtibat telefonu, irtibat adresi ve servisin ne şekilde sağlanacağı tekliflerde ayrıntılı olarak belirtilecektir. 3.Satıcı firma; üretici firmanın Türkiye’deki direkt yetkili satıcı olduğunu gösteren temsilcilik belgesine sahip olacaktır. 4.Teklif edilen ürünler CE standardına haiz olacak ve bu belgelendirilecektir. Yüklenici firma ISO 10002 :2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi , ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Sertifikalarına sahip olacak ve teklifler ile birlikte bu belgeleri sunacaktır.
[11 empty] | 11910535.1728 | TEKLİF
[11 empty] | 238482.2751 | TEKLİF EURO
SATIN ALMA ÖZEL NOTU | SATIN ALMA DEPARTMANI TARAFINDAN DOLDURULACAK